## 技术标-评分表
技术标--评分表
工程名称：科达机电高端装备智能制造工厂办公楼暖通工程
序号 | 评分项 | 权重 | 评分标准 | 投标单位得分
一 | 施工部署 | 10%
1 | 总体施工部署 | 5% | 从材料采购到运输、安装整体安排
良好5分、一般4-3分、差0-2分
2 | 进度计划及确保方法 | 5% | 对甲方另外分包项目与总包项目的交叉进度安排及配合规划：合理3分；一般1分，不合理0。
关键线路（2分）：清晰,2分；一般1分，无0。
二 | 资源配置 | 40%
1 | 机械设备 | 2% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价。
良好：2分；差：1-0分。
2 | 设备能耗配置 | 20% | 提供设备能耗配置表（格式见评分表附表），基本分5分，能效满足图纸最低要求得5分，机组的能耗计算，较图纸最低要求，每有一台外机能耗降低10%，得2分，满分20分。 计算方式：能耗=【设备制冷量*运行时间（固定为8小时）*能效比】/1000
3 | 劳动力配置 | 5% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价、队伍是否成建制等方面进行评价。
良好：5分；一般：4-3分；差：2-0分。。
4 | 资源投入及保障计划 | 3% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价。
良好：3分；一般：2分；差：1-0分。
5 | 项目管理组织架构 | 5% | 项目组织架构及人员配置设置：
良好：10-7分、；一般：6-5分；差：4-0分
6 | 项目经理 | 5% | 1.须具备注册于申请人本单位的机电工程专业二级建造师或以上。 2.近五年内必须担任过至少一个单项合同总额≥100万元暖通工程项目经理。 3.此项为一票否决性条款（有则得5分，无则淘汰）。 备注：关于项目经理的业绩需提供以下任一项佐证资料： a.合同中本身体现项目经理名字的多方签盖复印件； b.竣工验收表中体现项目经理名字的多方签盖复印件； c.过程验收文件中（主体验收/规划验收/消防验收/联合验收）体现项目经理名字的多方签盖复印件；
三 | 主要分部分项工程施工方案及技术措施 | 10%
1 | 施工重点、难点及处理方法 | 5% | 从措施的切实及合理性、节点及难点的措施评价。
良好：5分；一般：4-3分；差：2-0分。
2 | 施工方案 | 5% | 从方案明确性、措施有效性评价。
良好：5分；一般：4-3分；差：2-0分。
四 | 质量、安全、文明施工等保证体系及管理措施 | 5%
1 | 管理体系的完善性 | 3% | 从有无保证体系、体系的设置的合理性进行评价。每缺一项保证体系扣1分。
良好：3分；一般：3-2分；差：1-0分。
2 | 针对本项目制定的切实和有效的落地方案/措施 | 2% | 良好：2分；差：1-0分。
五 | 质保措施 | 35%
1 | 针对本项目的质保 | 20% | 本项目主要设备（空调内外机）提供制造商针对本项目的售后服务承诺，免费质保24个月不得分，36个月得10分，48个月得20分。
2 | 针对本项目的售后服务 | 15% | 1、针对本项目空调，提供季度内外机清洗维护承诺（包括清洁内外机部件、检查电器元件、调整制冷剂压力等），有则得10分。 2、维修响应时间，超过4小时得0分，2至4小时得2分，2小时以内得5分。
六 | 技术标 | 100% | 评分小计
评委(签名)：

## 设备能耗配置表
暖通设备能耗配置表
序号 | 外机号 | 空调品牌 | 规格型号 | 设备制冷量 | 日均运行时间（固定值/小时） | 能效比 | 能耗
1 | W3-2 |  |  |  | 8 |  | 0
2 | W3-3
3 | W2-2
4 | W2-3
5 | W1-2
6 | W1-3
7 | W3-1
8 | W2-1
9 | W1-1
10 | W1-4
备注：1、各投标单位按照表格要求内容进行填写（空调品牌、规格型号、设备制冷量及能耗比），其中，日均运行时间为固定值8小时，不予调整。 2、各投标单位需保证填报能耗数据属实，不允许虚报。 3、能耗配置表需加盖原设备厂商的公章。